鄂环准审字〔2023〕19号

鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局

关于准格尔旗北山综合医院建设项目环境影响报告书的批复

准格尔旗卫生健康委员会：

你单位报送的由内蒙古宜晟能源技术咨询有限责任公司编制的《准格尔旗北山综合医院建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）已收悉，经研究，现批复如下：

一、该项目位于准格尔旗兴隆街道。项目共设置800张住院床位，占地面积54004平方米，主要建设内容为急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、业务管理等用房及公辅环保工程。项目总投资99991.63万元，其中环保投资496万元，环保投资占比为0.5%。

《报告书》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

（一）加强施工期环境保护。土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周设置围挡；施工过程中，严格采取洒水降尘、覆盖等措施，减少扬尘污染；施工现场必须设置固定垃圾存放点，建筑垃圾和生活垃圾集中、分类堆放，及时清运，严禁焚烧、下埋或随意丢弃。

（二）认真落实《报告书》中提出的各项大气污染防治措施。新建2台3t/h 燃气蒸汽锅炉及2台2200kW燃气热水锅炉，采用低氮燃烧技术，锅炉废气达标排放；污水处理站废气经活性炭吸附处理后达标排放；食堂油烟经油烟净化器处理后达标排放。要求你单位加强运营期生产管理，确保各类废气达标排放。

（三）强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。医疗废水采用“化粪池+格栅+调节池+接触氧化+沉淀池+消毒池”工艺进行处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表1预处理标准后通过市政污水管网排入污水处理厂。发热门诊及病房废水排入消毒池预消毒，再经化粪池处理后进入污水处理站。

（四）根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。医疗废物暂存间、危险废物暂存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求要求进行设计、建设和管理。项目运行过程中产生的医疗废物、发热门诊病区生活垃圾、废药品、经消毒脱水后的污泥等分类收集，暂存于医疗废物暂存间，定期交由资质单位处置；在线监测废液、废活性炭、废过滤介质、废紫外线灯管等暂存于危险废物暂存库定期交由资质单位处置；生活垃圾交由环卫部门统一处理，各类固废均不得乱弃。

（五）制定环境管理制度，加强运营期生态环境监测。按照排污单位自行监测相关标准、技术规范，完善运营期环境监测方案，保存原始监测结果并定期向公众公布。

（六）强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

（七）其他环境保护措施。应选用低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，确保项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）1类标准要求。加强土壤及地下水的生态环境保护工作，确保土壤和地下水不受影响。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、该项目从批准之日起超过五年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、生产工艺、防治污染和防止生态破坏措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

五、项目开工时，应立即通知我局，以便日常监督检查。

抄送：鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队准格尔旗大队

鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局 2023年4月24日印发

鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局

2023年4月24日