准格尔旗天然气长输管道安全事故

应急救援预案

一、总则

（一）编制目的

建立健全天然气长输管道（以下简称“管道”）安全事故应急处置机制，依法、迅速、科学、有序应对管道安全事故，明确应急处置职责，规范应急处置程序，有效控制和最大程度减少因管道安全事故造成的影响和损失，切实维护国家安全、社会稳定和人民生命财产安全。

（二）编制依据

本预案依据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国石油天然气管道保护法》《中华人民共和国特种设备安全法》《中华人民共和国消防法》《生产安全事故应急条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《国家突发公共事件总体应急预案》《国家安全生产事故灾难应急预案》《生产安全事故应急预案管理办法》《内蒙古自治区突发事件预警信息发布管理办法》《内蒙古自治区安全生产条例》《内蒙古自治区石油天然气管道保护监管办法》《内蒙古自治区突发事件总体应急预案（试行）》《内蒙古自治区石油天然气长输管道安全事故应急预案》《鄂尔多斯市生产安全事故应急预案》《鄂尔多斯市突发事件总体应急预案（试行）》《鄂尔多斯市石油天然气储运事故应急预案》《鄂尔多斯市石油天然气长输管道安全事故应急预案》等法律法规和文件，制定本预案。

（三）适用范围

本预案适用于准格尔旗行政区域内符合《中华人民共和国石油天然气管道保护法》规定的天然气长输管道（不含城镇燃气管道和油气田集输管网、炼油、化工企业厂区内管道）企业发生天然气长输管道安全事故的应对工作。

本预案适用于准格尔旗境内天然气长输管道因自然、人为、管理、技术或设施等因素引发的泄漏、污染、火灾、爆炸等安全事故处置工作，事故类型包括中毒、泄漏、火灾、爆炸等。

（四）工作原则

1.以人为本，安全第一。始终把保障人民群众的生命和健康安全放在首位，坚持预防与应急处置相结合，加强管道安全事故防范，最大限度防控事故发生和减少人员、财产损失。

2.统一领导，分级负责。在旗人民政府统一领导下，各有关部门单位和各级人民政府、园区管委会及有关企事业单位各负其责，有效处置管道安全事故。

3.预防为主，平战结合。贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持应急与预防工作相结合。做好预防、预测、预警和预报工作，做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、装备完善、预案演练等工作。

4.科技支撑，加强管理。依靠科技进步，充分发挥专家队伍和专业技术、专用装备作用，提高管理水平，不断提升管道安全事故应急处置能力。

5.区域协同，联防联控。健全完善跨区域应急处置协调联动机制，强化协同应急救援能力，加强信息沟通、政策协调和资源共享，联合开展应急演练，实现管道安全事故联防联控。

二、组织体系及职责

（一）旗应急指挥部

旗人民政府成立准格尔旗天然气长输管道安全事故应急指挥部（以下简称“旗应急指挥部”），总指挥由旗人民政府分管副旗长担任，副总指挥由旗人民政府分管副主任以及旗能源局、应急管理局、发展改革委、消防救援大队、公安局等部门主要负责人担任，根据事故类型可增补有关部门主要负责人为副总指挥，负责协助总指挥领导、组织和指挥天然气长输管道事故应对工作。主要职责：

1.贯彻落实国家、自治区、鄂尔多斯市相关法律法规、规章及政策文件要求，建立完善准格尔旗天然气长输管道事故应急处置工作机制；

2.负责全旗天然气长输管道事故应急处置的指挥协调，组织成员单位、辖区各级人民政府和天然气管道企业进行会商、研判和综合评估，研究决定重要事项，确保准格尔旗天然气长输管道安全稳定运行、天然气可靠稳定供应；

3.负责指挥天然气长输管道事故的应对工作。做好较大级以上天然气长输管道事故的先期处置，按照上级指挥部或相关工作组的指令开展相关工作。指导做好天然气长输管道事故抢修恢复、防范次生和衍生事故、保障居民基本生活、维护社会安全稳定等各项应急处置工作；

4.宣布进入和解除准格尔旗行政区域内一般天然气长输管道事故应急状态，发布应急指令；

5.派出工作组赴现场指导协调开展应对工作，组织开展事故调查；

6.统一组织天然气长输管道事故信息发布和舆论引导工作，审议批准准格尔旗应急指挥部办公室提请审议的重要事宜；

7.发生特别重大、重大、较大天然气长输管道事故时，及时向市人民政府、市能源局、市应急局等部门报告相关情况，提出支援请求；

8.向旗委、旗人民政府和旗有关部门单位报告安全事故信息，接收、传达鄂尔多斯市党委和人民政府领导的指示和批示，并督办落实；

9.向自治区、鄂尔多斯市有关方面和毗邻地区请求支援；

10.完成上级政府及有关部门交办的其他任务。

（二）旗应急指挥部办公室

旗指挥部下设办公室，办公室是旗应急指挥部的日常办事机构，办公室设在旗能源局，主任由旗能源局主要负责同志兼任，副主任由旗能源局分管负责同志兼任。主要职责：

1.承担旗指挥部日常工作；

2.负责组织落实旗指挥部各项安排指令；向旗指挥部提出启动、提级和终止预案响应的建议；

3.负责组织协调成员单位、辖区各级人民政府和天然气长输管道企业按照预案和职责开展应急处置工作；

4.负责准格尔旗天然气长输管道安全事故应急救援预案的编制、修订、评估、管理与实施工作；

5.负责天然气长输管道事故应急专家组的日常管理和联系工作；

6.组织开展对应急响应、事故处理措施的监督、跟踪和评价、事故总结报告编制、报送等工作；

7.负责组织预案宣贯、培训、演练以及协调事发企业承担应急救援处置费用的清算、支付等有关工作；

8.完成旗指挥部交办的其他事项。

（三）旗应急指挥部成员单位及职责

旗委宣传部：负责会同旗发展改革委等有关部门单位做好天然气长输管道安全事故信息发布，组织协调媒体做好舆论引导等工作，必要时组织召开新闻发布会，及时解疑释惑、澄清事实、批驳谣言。

旗委网信办：负责管道安全事故的舆情监控、舆情引导、信息管控等工作，配合做好媒体报道等有关工作。

旗能源局：负责现场应急处置工作对外联络、对内协调和传达现场指挥部指令信息；协调相关专家、队伍及设备参与现场应急处置；协调天然气长输管道事故发生后全旗天然气资源调度及供应安全；承担现场指挥部的值守工作，负责应急指挥部指令的接收与转发；督促企业落实安全生产主体责任，强化风险控制和隐患排查；依据有关规定组织事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

旗应急管理局：负责职责范围内专业应急救援力量建设；组织协调有关应急救援队伍参与管道安全事故应急处置工作；会同事发地做好受灾人员或受威胁人员的转移和临时安置工作。

旗公安局：负责保障应急情况下重点部位、安全事故现场的安全保卫、治安管理等工作；负责维护事故现场抢险的外部治安秩序，疏散处于危险地段的人员，防范治安事件；负责保障救援物资及人员运输的道路交通安全畅通，必要时实施交通管制；配合做好善后社会稳定等工作。

旗发改委：负责协调调运应急物资、装备及设备；参与配合事故调查处理；会同事发地做好受灾人员或受威胁人员的转移和临时安置工作。

旗工科局：配合有关部门单位协调做好工业应急物资的生产、征购等工作。负责在管道安全事故抢险救援期间加强生活必需品市场监测和分析，确保生活必需品市场供应稳定。

旗民政局：指导旗内各地区做好受灾群众基本生活救助，将符合条件的受灾困难群众纳入救助范围，配合有关部门单位做好遇难人员处置等有关事务。

旗财政局：负责协调落实应急救灾资金，对天然气长输管道安全事故应急处置工作提供必要的资金保障。

旗自然资源局：负责提供测绘地理信息数据和卫星综合定位基准服务，提供事发地区域地图资料和基础测绘成果。负责做好事发地地质灾害风险预警和评估。因泥石流、山体滑坡等地质灾害引发事故的，会同有关部门单位尽快查明地质灾害发生原因、影响范围等情况，提出应急治理措施，减轻和控制地质灾害灾情。负责震情跟踪监视工作，配合开展因地震灾害引发的事故灾害调查、评估及分析，及时通报有关信息。

市生态环境局准旗分局：负责组织指导管道安全事故发生地环境应急监测，组织专家对事故现场次生环境污染状况及趋势变化进行分析研判，会同专家提出因事故引发次生环境污染的应急处置和污染区域防护措施的建议。

旗住建局：负责协助和指导受事故损害或威胁的房屋建筑工程和市政公用设施等应急救援，提供技术支持。

旗交通运输局：负责组织、协调管道安全事故应急救援人员和物资的运输保障。

旗水利局：负责指导、协调管道安全事故涉及水库、河道等重大水利设施的应急处置工作。

旗卫健委：负责组织协调管道安全事故应急医疗救援和卫生防疫工作，并为地方医疗卫生机构提供技术支持。

旗林草局：负责指导管道安全事故区域内树木林草处置工作。

旗市场监管局：参与管道安全事故中特种设备的应急处置、检测检验，预防次生、衍生事故发生。

旗气象局：负责天气监测、预报、预测，及时提供气象信息服务，配合开展因气象灾害引发的事故灾害调查、评估及气象分析等工作。

旗融媒体中心：在条件允许的情况下，根据管道安全事故应急播发部门指令信息，及时启动应急广播系统，播发应急信息。

旗消防救援大队：负责消防救援、控制和消除火灾险情等专业工作。

薛家湾供电公司：负责天然气长输管道安全事故供电保障工作。

事故发生地乡镇政府、工业园区管委会：配合管道企业、有关部门做好事故抢险、人员疏散、交通管制、物资供应、善后处理等相关工作；负责现场救援人员和专家的食宿、交通、通信等后勤保障工作；完成旗应急指挥部及其办公室交办的其他任务。

管道企业：承担管道安全事故第一时间应急救援处置的主体责任，负责本单位在应急情况下的运行调度和应急处置，完善管道运行保护措施，确保管道有关设备设施的启动能力和运行安全。发生管道安全事故后，做好应急物资供应，及时恢复管道设备设施运行，保障管道安全稳定运行和天然气供应保障。

根据安全事故应对工作需要，旗应急指挥部可对成员单位及职责分工进行调整。

（四）专家组

旗应急指挥部专家组由相关领域的专家组成，负责提供专业指导和技术支持，为应急救援行动提供科学依据，旗应急指挥部办公室牵头负责组建和管理。主要职责：协助现场指挥部分析研判事故原因、发展趋势和危害程度；提出应急处置措施和方案的建议，为现场指挥部决策提供技术支持。

（五） 有关企业应急指挥机构

有关管道企业应当成立应急指挥机构，作为管道安全事故的第一响应人，切实做好各项应对工作。主要职责：编制企业安全事故应急救援预案；建立企业专（兼）职应急队伍，定期开展应急演练；做好风险评估和隐患排查治理工作，及时消除安全隐患；做好信息报告和先期处置等工作；配合各级应急指挥机构做好抢险救援和应急处置工作。

三、管道现状及事故风险分析

（一）管道基本情况

全旗共有天然气长输管道3条，管道总长151公里。管道基本情况如下：

| 序号 | 管道名称 | 总长度（km） | 旗内长度（km） | 设计压力（MPa） | 管径（mm） | 所属企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陕京四线输气管道 | 1098.6 | 39 | 12 | 1219 | 国家管网集团北京管道公司内蒙古输油气分公司 |
| 2 | 苏—东—准天然气输气管道 | 422 | 95 | 6.3 | 660 | 内蒙古新圣天然气管道有限公司 |
| 3 | 大—和天然气输气管道 | 134 | 17 | 6.3 | 660 |  |

（二） 事故风险

天然气长输管道多为埋地敷设，且点多线长、周边环境复杂，在运行过程中易受人为损坏、自然灾害、管体腐蚀及其他外力因素影响出现泄漏事故，由于其输送介质（天然气）具有易燃、易爆、易扩散的特点，当发生泄漏后，可能因现场控制不当，形成火灾、爆炸等次生和衍生灾害。可能导致事故发生的风险因素有：

1.自然灾害，如地震、崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降、地裂缝等地质灾害以及洪水、雷电等自然灾害因素。

2.人为损害，如第三方施工危害、建（构）筑物占压、重载碾压管道，采用移动、切割、打孔、砸撬、拆卸等手段恶意损坏管道，在管道上打孔盗窃天然气，以及恐怖袭击等行为，也包括员工误操作等因素。

3.管道本体，如施工不规范造成管道本体质量缺陷，管道年久失效、腐蚀穿孔，加压、加热、计量、截断等附属设施发生泄漏、火灾、爆炸引发管道本体泄漏。

4.其他因素，如交叉或并行的相关管线、设施的相互影响（包含事故衍生、阴极保护的相互影响等）、同沟敷设的管线相关设施抢修等引发管道事故。

（三）危害形成

管道发生泄漏、火灾或者爆炸等安全事故，除可能导致人员伤亡和经济损失外，还可能影响部分区域正常生产生活秩序及对重要基础设施造成破坏。

1.造成人员伤亡和直接经济损失，以及上游油气田和下游工矿企业停工减产。

2.导致下游工商用户、公共福利机构、交通运输及居民生活天然气供应中断。

3.导致区域性水、电、气供应中断或交通、通信瘫痪等事故，引发群众恐慌，影响社会稳定。

4.在当前新媒体时代极易成为社会舆论的热点；在公众不明真相的情况下，如有错误舆论，可能造成公众恐慌情绪，影响社会稳定。

（四）主要风险

根据全旗天然气长输管道安全管理工作现状，目前面临的主要风险为：

1.地质灾害。准格尔旗地形地貌复杂，管道在运行过程中易受滑坡、泥石流、地面塌陷等灾害的影响出现泄漏事故。

2.高后果区。全旗共有高后果区1处。高后果区内管道一旦发生事故，将造成重大人员伤亡或重大环境影响。

3.第三方施工。随着城市建设步伐的加快和经济的发展，管道周边道路施工、基础设施改造、建筑施工等第三方施工逐渐增多，易出现违章占压管道及其他威胁管道的现象。

4.规划建设与管道保护的矛盾。城市建设快速发展与天然气长输管道用地的矛盾日益突出，部分新规划项目用地与管道高度重合，不满足安全距离，形成重大安全风险。

（五）防范措施

1. 城市规划和发展建设应充分考虑土地、人口、资源、环境等因素，科学规避天然气长输管道事故风险，实现统筹规划、合理布局，努力提高城市安全水平。

2. 应按照“预防为主，预防与应急相结合”的原则，严厉打击蓄意破坏天然气长输管道的行为，依法解决违章占压的现象；加强针对涉及天然气长输管道周边的第三方施工审批、监管力度；加强针对管道途经不良地段（穿越河流、涵洞、滑坡易发区等）的监测预报；必要时组织相关专家、技术人员对敏感度高的管段风险进行评估，采取相应的防范措施。

3. 管道企业应落实管道保护的主体责任，按照有关规定制定本单位管道安全事故应急救援预案，确保企业应急救援预案与各级人民政府及主管部门相关预案衔接畅通；加强应急救援力量建设，配备应急救援装备和器材，并定期组织开展应急演练和培训；建立、健全管道巡护制度，配备专门人员对管道线路进行日常巡护；对管道沿线及附属设施开展隐患排查，及时采取有效措施消除事故隐患，防止事故发生；定期对管道进行检测、维修，确保其处于良好状态；对管道安全风险较大的区段和场所应当进行重点监测，采取有效措施防止管道事故的发生；其他预防管道事故的必要性措施。

四、隐患排查和预防

管道企业应当认真落实安全生产主体责任，建立健全管道巡护制度，定期对管道进行检测、维修，确保处于良好运行状态；对管道及附属设施存在的外部安全隐患，企业自身难以排除的，应当及时向旗管道保护主管部门、应急管理等有关部门单位报告；对管道安全风险较大的区段和场所进行重点监测，采取有效防范措施；建立健全管道保护长效机制。

乡镇政府、工业园区管委会应当加强对辖区内管道安全状况的监督检查，督促企业开展隐患排查和治理；及时制止违法占压、损毁管道设施的行为；督促有关部门单位依法履行各自监管职责；加强管道安全应急管理体系建设。

五、监测预警与预警发布

（一）监测预报

旗管道保护主管部门单位应当加强管道保护智能化建设，利用信息化和互联网技术逐步完成对重点设施设备、重点区域、重要岗位以及影响生产作业安全的环境状态的监测，对可能发生的管道安全事故进行综合评估和趋势分析，及时提示风险，提供预警支持。

管道企业是事故监测预警的责任主体，应当加强视频监控、远程监测、自动报警、智能识别等智能化监测预警系统建设；建立完善管道安全事故信息监测预警机制，将事故监测信息按规定报送旗应急指挥部办公室，并逐级报送至鄂尔多斯市应急指挥部办公室。重大节假日、重大活动、敏感时段、灾害性天气等特殊时段，应当加大监督检查力度，强化应急值守和信息报告工作。

监测信息报告的主要内容包括：基本情况、经研判可能产生的危害及程度、可能影响的范围及建议措施等。

（二） 管道安全事故分级

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，按事故的严重程度、社会危害程度、影响范围，管道安全事故分为特别重大（I 级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）、一般（IV 级）四个等级。分级如下：

1. 特别重大天然气长输管道安全事故（I 级）

（1）造成30人以上死亡（含失踪），或者100人以上重伤。

（2）直接经济损失达1亿元以上。

（3）对社会安全、环境造成重大影响，需要紧急转移安置1000人以上。

2.重大天然气长输管道安全事故（Ⅱ级）

（1）造成10人以上30人以下死亡（含失踪），或者50人以上100人以下重伤。

（2）直接经济损失达5000万元以上1亿元以下。

（3）对社会安全、环境造成重大影响，需要紧急转移安置200至1000人。

3.较大天然气长输管安全事故（Ⅲ级）

（1）造成3人以上10人以下死亡（含失踪），或者10人以上50人以下重伤。

（2）直接经济损失达1000万元以上5000万元以下。

（3）对社会安全、环境造成严重影响，需要紧急转移安置100至200人。

4.一般天然气长输管道安全事故（IV 级）

（1）造成3人以下死亡（含失踪），或者10人以下重伤。

（2）直接经济损失达1000万元以下。

（3）对社会安全、环境造成影响，需要紧急转移安置100人以下。

注：以上有关数值表述中，“以上”包括本数，“以下”不包括本数。

（三）预警分级

按照天然气长输管道事故发生的紧急程度、发展趋势和危害程度等因素，预计可能发生的事故等级，预警级别由低到高划分为特别重大（I级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）、一般（IV级），分别用红色、橙色、黄色、蓝色标示，I 级为最高级别。

红色预警（I级）：预计将要发生特别重大管道安全事故，事故会随时发生，事态正在不断蔓延。

橙色预警（Ⅱ级）：预计将要发生重大以上管道安全事故，事故即将发生，事态正在逐步扩大。

黄色预警（Ⅲ级）：预计将要发生较大以上管道安全事故，事故已经临近，事态有扩大的趋势。

蓝色预警（IV级）：预计将要发生一般以上管道安全事故，事故即将临近，事态可能会扩大。

（四）预警发布

1.发布权限

旗应急指挥部办公室、相关乡镇政府、工业园区管委会及管道企业经监测、预测和会商认定将出现达到预警级别标准的安全事故时，应当立即按照有关规定组织发布预警信息。

红色、橙色预警：由旗应急指挥部办公室报鄂尔多斯市石油天然气长输管道安全事故应急救援指挥部批准后发布、调整和解除。

黄色预警：由旗能源局报鄂尔多斯市能源局批准后发布、调整和解除。

蓝色预警：由旗能源局报旗应急指挥部批准后发布、调整和解除，并宣布有关地区进入预警期。

管道事故预警信息发布内容应当包括但不限于：发布单位、发布时间、可能发生的安全事故类别、安全事故预警级别、起始时间、可能影响范围、预警时效等信息。

解除管道安全事故预警信息内容应包括但不限于：解除单位名称、安全事故预警等级和解除时间。

2.预警调整

根据管道安全事故的发展态势和处置进展，预警信息发布部门单位应对预警级别和处置措施做出调整。

3.发布渠道

管道安全事故预警信息要采取有效措施向可能受影响人群发布，应当充分发挥安全事故预警信息发布系统作用，通过广播、电视、手机、通信与信息网络、警报器、宣传车、大喇叭或者组织人员逐户通知等方式进行，对老、幼、病、残、孕等特殊人群和学校等特殊场所以及警报盲区应当采取有针对性的通知方式。媒体单位应当优先做好预警信息传播和应急宣传工作。

（五）预警行动

天然气长输管道安全事故可能发生并达到预警级别的，旗应急指挥机构办公室和管道保护主管部门应当对事故信息密切关注，评估分析，及时报告。根据可能造成的影响和危害程度，研究应对方案，提出防控措施，及时预警，并视情况采取以下预防性措施：

1.准备或者直接启动相应的应急处置预案，降低天然气长输管道事故发生的可能性；

2.落实24小时值班制度，加强天然气长输管道实时信息监控、收集，及时发布最新动态；

3.及时组织对天然气长输管道情况进行分析评估，预测事故发生的可能性、影响范围、强度、级别等；

4.加强舆情监测，及时澄清谣言传言，做好舆论引导工作；

5.提示受影响或可能受影响区域的单位和居民做好天然气供应中断的应对工作；

6.组织对重点区域进行防控，限制使用易受天然气长输管道安全事故危害的场所；

7.必要时，向可能受到事故影响的公众发布相关信息、避免或者减轻危害的指导建议，并做好相关区域内人员疏散撤离准备；

8.组织有关应急救援队伍和专业人员进入待命状态；

9.调集、筹措应急处置和救援所需物资及设备，并确保其处于良好状态、随时可投入正常使用；

10. 根据需要，对有关天然气长输管道及附属设施采取临时性工程措施；

11.法律、法规、规章规定的其他必要的防范性、保护性措施。

（六）预警解除

预警信息发布单位要密切关注事故进展情况，依据事态变化情况和专家组提出的建议，按照有关规定适时调整预警级别并重新发布。

确定不可能发生天然气长输管道安全事故或危险已经解除时，按照“谁发布，谁解除”原则，发布预警信息的单位应当立即宣布解除警报，适时终止相关措施。

六、信息报告与处置

（一）信息报告

1.信息报告程序和时限

（1）管道安全事故发生后，事故企业应当立即通过电话向准格尔旗能源、应急管理、公安等有关部门单位报告事故相关信息，并在1小时内向有关部门单位进行书面报告；并立即启动本单位事故应急预案或应急方案，采取必要的先期处置措施。公众可通过“110”公安报警电话或旗政务服务热线进行报告。

（2）接到事件报告后，旗人民政府及有关部门单位立即如实向鄂尔多斯市人民政府及有关部门单位报告，最迟不得超过 1 小时，不得迟报、谎报、瞒报和漏报，同时通报可能受影响的地区、部门、单位和企业等。

（3）特别重大、重大管道安全事故信息应当及时逐级报送至国务院及其有关部门单位；较大管道安全事故应当及时逐级报送至自治区人民政府及其有关部门单位；一般管道安全事故应当及时逐级报送至鄂尔多斯市人民政府及其有关部门单位。必要时，可以越级上报安全事故情况。

2.信息报告内容与方式

管道安全事故的报告分为初始报告、后续报告和终止报告，当管道安全事故影响范围可能超出准格尔旗行政区域时，应当及时向鄂尔多斯市或自治区沟通对接。

（1）初始报告。初始报告在发现或者得知管道事故后首次上报，紧急时也可用电话直接报告，随后采用书面形式报告。初报内容一般包括：安全事故信息来源， 事发单位基本信息，事发时间、地点、危害结果，已采取处置措施，事故发展趋势的分析研判，现场指挥负责人及救援力量，拟采取的措施以及下一步工作建议，以及其他应当报告的事项。极端情况下，确实无法及时获得完整信息时，可调整报告内容，并根据事态发展随时报告。

（2）后续报告。在初报基础上，根据事态进展，及时续报管道安全事故处置等有关情况，续报可根据事态发展情况进行多次报告。主要内容包括：有关监测数据，事故发生原因、过程、进展情况，事故危害程度、趋势分析，以及采取的措施、取得的效果等。

（3）终止报告。终止报告在管道事故应急处置结束后进行报告。主要报告内容：报告处理事故采取的应急措施、过程和结果，事故潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，事故经验教训，参加应急响应工作的有关部门和工作内容，需开展的善后工作等。

（二）先期处置

1.事故企业

发生事故的管道企业或者受影响部门单位要向所在地人民政府及其有关部门单位报告，应迅速切断天然气来源，立即组织本部门单位应急队伍和工作人员营救受害人员，疏散、撤离、安置受威胁人员；控制危险源，标明危险区域，管控危险场所，并采取其他防止危险扩大的必要措施。

2.事故所在地人民政府

根据事故性质、危害程度、影响范围和发展态势，迅速调集力量，开展抢险救援；采取有力措施控制事态发展；迅速转移、疏散、撤离受安全事故危害或威胁的人员并妥善安置；组织开展医疗救治、交通管制、维护社会治安等工作。

七、应急响应

（一）分级应对

管道安全事故应对遵循分级负责、属地为主的原则。当事故超出事发地应对处置能力时，由上一级政府提供支援或组织应对。一般安全事故由旗人民政府组织应对；较大事故由鄂尔多斯市政府组织应对；特别重大、重大事故由自治区政府组织应对。

（二）分级响应

按照管道安全事故的可控性、严重程度和影响范围，应急响应分为I级、Ⅱ级、Ⅲ级、IV级四个等级，I级为最高级别。按照管道安全事故分级标准，发生I级、Ⅱ级、Ⅲ级管道安全事故时，旗应急指挥部办公室应立即按本预案要求，将事故信息及应急处置情况及时上报鄂尔多斯市应急指挥部办公室，请求上级支援和提出启动I级、Ⅱ级、Ⅲ级响应的建议。发生IV级管道安全事故时，由旗应急指挥部办公室决定，应急响应命令由旗应急指挥部副总指挥或旗应急指挥部办公室主任签发；对于事故本身比较敏感、容易引发舆论热议，或者发生在重点区域、重要会议及重大活动期间的，可视情况报批提级启动。

（三）分级处置

1. IV级响应（一般事故）

在发生一般安全事故时，立即启动本级应急预案，旗应急指挥部办公室进入IV级应急响应状态，旗应急指挥部全体成员单位执行24小时值班制度。及时将事故信息通报有关成员单位，跟踪事故应急处置进展，按规定向上级部门报告事故信息。副总指挥带领有关成员部门单位负责人、专家组、应急抢险队伍赶赴现场，成立现场指挥部，统筹做好现场应急处置工作。视情况成立各工作组，迅速开展管道安全事故应对工作。

2. Ⅲ级响应处置（较大事故）

初判发生较大安全事故或跨区域的一般安全事故时，旗应急指挥部办公室进入Ⅲ级应急响应状态，旗应急指挥部全体成员单位执行24小时值班制度。总指挥带领相关成员单位负责人、专家组、应急抢险队伍赶赴现场，在鄂尔多斯市应急处置现场指挥部成立前，在旗IV级响应有关处置工作的基础上，积极开展先期处置工作。鄂尔多斯市应急处置现场指挥部成立后，在鄂尔多斯市应急处置现场指挥部的统一领导下开展应急处置工作，旗应急指挥部直接组织旗内资源调运，必要时，向鄂尔多斯市人民政府请求支援。

3.Ⅱ级响应处置（重大事故）

在初判发生重大安全事故时，旗应急指挥部办公室进入Ⅱ级应急响应状态，旗应急指挥部全体成员单位执行24小时值班制度。总指挥带领相关成员单位负责人、专家组、应急抢险队伍赶赴现场，在自治区应急处置现场指挥部成立前，在旗Ⅲ级响应处置的基础上，迅速组织可能受到事故危害的单位和居民疏散，做好安全警戒、交通管制工作；因油气长输管道事故造成人员伤害的，应先搜寻、抢救、转运受伤人员；迅速开展现场清理、物件转移和环境监测。

旗应急指挥部办公室及时收集调度事故信息报告，随时掌握事故处置情况；按规定向鄂尔多斯市人民政府、鄂尔多斯市能源局报告事故信息，同时，旗人民政府应当按照相关要求直报自治区及自治区有关部门。

4.I级响应处置（特别重大事故）

当启动I级响应时，旗应急指挥部进入I级应急响应状态，旗应急指挥部成员单位迅速到位，总指挥带领有关成员单位、专家组、应急抢险队伍赶赴现场，在国家、自治区应急处置现场指挥部成立前，在Ⅱ级响应有关处置工作的基础上，积极开展先期处置，国家、自治区应急处置现场指挥部成立后，在自治区应急处置现场指挥部的统一领导下，开展应急处置工作；跨区域协调专业应急抢险设备和物资进行支援；对危险区域内国家重要设施和目标采取必要的防护加固等临时保护措施，防止二次事故和次生、衍生灾害。

旗应急指挥部办公室及时收集调度事故信息报告，随时掌握事故处置情况；按规定向鄂尔多斯市人民政府、鄂尔多斯市能源局报告事故信息，同时，旗人民政府应当按照相关要求直报自治区及自治区有关部门。

对跨旗县区或跨盟市影响严重的管道安全事故，旗应急指挥部应当及时通报相关旗县区或有关盟市，实行区域联动。

（四）处置措施

1.现场信息获取。组织现场人员、应急测绘和勘察队伍等， 利用卫星或无人机遥感、地面勘察等手段获取现场影像，分析研判基础设施和居民住房损毁情况，重要目标物、人员密集场所和人口分布等信息，提出初步评估意见，向现场指挥机构和有关部门报告。

2.组织营救受灾和被困人员，疏散、撤离并妥善安置受威胁人员，必要时组织动员社会应急力量有序参与应急处置与救援、受灾人员救助工作。

3.视情组织开展伤病员救治、卫生防疫调查处理、应急心理援助等医疗卫生救援工作。

4.迅速组织开展抢险工作，控制危险源、减轻或者消除危害，并标明危险区域，封锁危险场所，划定警戒区，实行交通管制以及其他控制措施。

5.开展环境应急监测，追踪研判污染范围、程度和发展趋势。切断污染源，控制和处置污染物。开展灾后环境风险排查，整治污染隐患。

6.关闭或者限制使用有关场所，中止人员密集的活动或者可能导致危险扩大的生产经营活动，视情采取其他有关保护措施。

7.做好受灾群众的基本生活保障工作，提供食品、饮用水、衣被、燃料等基本生活物资和临时住所，确保灾区群众有饭吃、有水喝、有衣穿、有住处。

8.开展遇难人员善后处置工作，妥善处理遇难人员遗体， 做好遇难人员家属安抚，加强群众心理疏导和危机干预等工作。

9.分析预判灾害事件再次发生发展的趋势，采取防止发生次生、衍生灾害和事件的必要措施。

10.因抢救人员、防止事故扩大，需要移动现场物件时，有关部门应当采取记录、拍照等方式进行现场标志，尽量妥善保护现场。

（五）信息发布与舆论引导

发生特别重大、重大、较大天然气长输管道事故后，要按照自治区政府、鄂尔多斯市政府或应急指挥机构指示和部署适时通过主流媒体向社会发布简要信息，最迟要在5小时内发布权威信息；随后发布初步核实情况、应对措施和公众防范措施等，最迟要在 24 小时内举行新闻发布会；根据事故处置情况做好后续发布工作。发生一般安全事故后，旗人民政府、事发地或者应急指挥机构根据处置进展动态及时发布权威信息。

信息发布形式主要包括提供新闻稿、举行新闻发布会、接受媒体采访，以及运用官方网站、微博、微信、移动客户端、手机短信等官方信息平台等发布，具体发布按照信息发布工作有关规定执行。

履行统一领导职责的各级人民政府及党委宣传部门要加强网络媒体、移动新媒体信息发布内容管理和舆情分析，及时回应社会关切，迅速澄清谣言，引导网民依法、理性表达意见，形成积极健康的社会舆论。

（六）维护稳定

加强受影响区域社会治安管理，严厉打击借机传播谣言制造社会恐慌、哄抢救灾物资和生活必需品等违法犯罪行为；加强转移人员安置点、救灾物资存放点等重点区域治安管控；做好矛盾纠纷化解、政策解答和法律服务工作，防止出现群体性事件，维护社会稳定。

（七）响应终止

在确认较大管道安全事故处置工作已基本完成、事故灾害得到有效控制、危害已经基本消除后，经现场专家组认定后，旗应急指挥部宣布应急响应终止；一般管道安全事故应急响应终止，由旗应急指挥机构决定。

应采取或者继续实施必要措施，防止发生次生、衍生事件或者重新引发社会安全事件。现场指挥机构停止运行后，通知有关方面解除应急措施，进入过渡时期，逐步恢复生产生活秩序。

八、后期处置

（一）善后处置

管道安全事故现场处置结束后，事发地、有关保险机构、管道企业和有关部门单位各司其职，做好伤亡人员及家属的安抚、抚恤、理赔、灾后重建和污染物收集、清理与处理等善后处理工作。

（二）事故调查

管道安全事故应急工作结束后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定，按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。一般管道安全事故，由旗能源局或者旗政府授权的相关部门牵头，其他有关部门单位配合进行调查处理。

（三）总结评估

一般管道安全事故总结、评估工作，由旗应急指挥部办公室负责。旗应急指挥部办公室将应急处置有关文字、图片、录像等资料整理归档，并对事故应急响应情况进行总结、评估，总结评估报告报送旗人民政府。

（四）恢复重建

根据事故级别和受损情况，恢复重建工作分别由事发地负责。事故应急处置工作结束后，事发地要立即组织制定恢复重建计划，并向上一级政府报告。

管道企业应当在有关部门单位和专家的指导下，抓紧进行设施设备修复和现场清理，要在确保安全的前提下，尽快恢复天然气长输管道运行和稳定供应。

九、应急保障

（一）队伍保障

管道企业应当建立健全管道抢修应急专业队伍，对于生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员，加强设备维护和应急抢修技能方面的人员培训，定期开展应急演练，提高应急救援能力。各级人民政府根据需要组织动员其他专业应急队伍参与管道安全事故及其次生、衍生灾害处置工作。旗应急管理局、旗消防救援大队等应当做好应急力量支援保障。

（二）物资装备保障

管道企业应当根据应急需要，储备应急物资、常用装备和特种装备，建立应急物资、装备数据库，并向旗能源局和旗应急指挥部办公室报备。当出现安全事故情况，抢险救援物资装备不足时，由旗应急指挥部统一调配。各有关部门单位要加强应急救援装备物资及生产生活物资的紧急生产、储备调拨和紧急配送工作，保障支援天然气长输管道事故应对工作需要。

（三）通信、交通与运输保障

通信主管部门要建立健全天然气长输管道事故应急通信保障体系，形成可靠的通信保障能力，确保应急期间通信联络和信息传递需要。交通运输部门要健全紧急运输保障体系，保障应急响应所需人员、物资、装备、器材等的运输；公安部门要加强交通应急管理，保障应急救援车辆优先通行；各级应急指挥机构应配备必要的应急车辆，保障应急救援需要。

（四）资金保障

现场处置所需经费由管道安全事故责任单位承担，事故单位暂时无力承担或责任暂无法明确的，由旗人民政府按照旗应急指挥部指令先行垫付。

（五）技术保障

管道企业要加强管道安全事故应对能力建设，使用先进成熟技术装备，加强管道运行安全应急信息化平台建设，着重开展信息化系统安全防护工作。旗应急指挥部办公室应当牵头建立旗管道安全事故应急救援专家库，为应急救援提供技术支持和保障。充分发挥有关行业、领域的机构和专家的作用，研发专业处置技术，强化技术支撑。管道企业应当加强管道运行安全应急信息化平台建设， 着重开展信息化系统安全防护工作。

（六）宣传与培训

1.宣传

旗各有关部门要加强管道安全事故的有关宣传教育工作，企业应当告知员工和周边群众管道安全事故的主要危险及危害， 宣传应急法律法规和事故预防、避险、自救、互救知识。

2.培训

旗各有关部门单位牵头组织指导管道企业、专业救援机构和专业救援人员开展业务培训，使其掌握管道安全事故抢险救援技能。管道企业应当将管道安全事故应急救援预案纳入经常性培训计划。

（七）应急演练

旗能源局会同应急管理、公安、消防救援、发展改革等有关部门单位，定期组织本行政区域内综合性或专业性的管道安全事故应急演练。管道企业和重要天然气需求单位定期组织开展本企业、本单位专业性的管道安全事故应急演练。

十、附则

（一）应急救援预案管理

管道企业应当制定并完善企业应急救援预案，并报管道所在地旗主管部门备案。

（二）预案实施

本预案自印发之日起施行，施行过程中的具体问题由旗能源局负责解释。

（三）工作组组成及主要职责

抢险救援组：由旗能源局及事发地牵头，旗应急管理局、自然资源局、市生态环境局准旗分局、交通运输局、水利局、市场监管局、气象局、消防救援等部门单位和管道企业参加。负责管道安全事故现场应急处置和抢险救援工作。

医疗救治组：由旗卫健委牵头，事发地和有关医疗机构参加。负责组织专家及医疗队伍对受伤人员进行紧急救治。

治安警戒组：由旗公安局牵头，事发地参加。负责管道安全事故现场交通管制、人员疏散和现场秩序维护。

转移安置组：由旗应急管理局牵头，公安局、交通运输局等部门单位和事发地参加。负责紧急转移和临时安置工作。

新闻报道组：由旗委宣传部牵头，旗委网信办和旗融媒体中心、旗应急管理局、发展改革委等部门单位参加。负责管道安全事故信息发布、新闻报道及舆论引导等工作。

调查处理组：由旗能源局、应急管理局、发展改革委牵头，旗纪委监委、公安局、市场监管局等部门单位参加。负责管道安全事故的调查处理工作。

旗应急指挥部可根据实际情况，对各工作组组成及职责进行适当调整。

（四）应急响应程序示意图

（五）应急救援专家名单及联系方式

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 专业方向 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李 响 | 中油管道检测技术有限责任公司 | 高级工程师 | 油气管道安全 | 15132636350 |
| 2 | 刘 洋 | 中国船级社质量认证有限公司 | 高级工程师 | 化学工程 | 18004884222 |
| 3 | 石市银 | 中国船级社质量认证有限公司 | 注册安全工程师、注册消防工程师、一级建造师 | 消防安全、 安全生产 | 19997615025 |
| 4 | 高嘉宁 | 中国船级社质量认证有限公司 | 高级工程师、一级建造师 | 化学工程 | 15538590811 |
| 5 | 苏 磊 | 内蒙古西部天然气管道运行有限责任公司 | 中级燃气工程师/二级安全评价师 | 油气长输管道 | 15047715540 |
| 6 | 张翔宇 | 内蒙古西部天然气管道运行有限责任公司 | 高级工程师、注册安全工程师 | 油气储运 | 15847763110 |
| 7 | 赵海涛 | 内蒙古西部天然气管道运行有限责任公司 | 高级工程师 | 油气长输管道 | 15947137857 |
| 8 | 刘 民 | 内蒙古新圣天然气管道有限公司 | 高级工程师 | 油气管道安全 | 13904774528 |
| 9 | 徐连水 | 原内蒙古自治区锅炉压力容器检验所 | 高级工程师 | 压力容器 | 13848133105 |
| 10 | 张 皋 | 原内蒙古自治区特种设备检验研究院 | 高级工程师 | 压力容器 | 15847766916 |
| 11 | 齐炳涛 | 内蒙古城市更新研究发展有限公司 | 注册消防工程师 | 消防安全 | 18847134615 |
| 12 | 曾登高 | 石油天然气长庆工程质量监督站 | 高级工程师、一级建造师（机电）、一级质量监督工程师 | 油气管道安全 | 15339018860 |

（六）各部门应急电话

1.政府部门及维抢修中心应急电话

| 序号 | 单 位 |  | 值班电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准格尔旗能源局 |  | 0477—4705618 |
| 2 | 准格尔旗应急局 |  | 0477—4886400 |
| 3 | 准格尔旗公安局 |  | 0477—4225316 |
| 4 | 准格尔旗发展和改革委员会 |  | 0477—3863219 |
| 5 | 准格尔旗人民政府值班室 |  | 0477—4211140 |
| 6 | 鄂尔多斯市能源局 |  | 0477—8599557 |
| 7 | 鄂尔多斯市应急管理局 |  | 0477—8589577 |
| 8 | 鄂尔多斯市政府值班室 |  | 0477—8589990/8589988 |
| 9 | 内蒙古自治区能源局 |  | 0471—5221011 |
| 10 | 国家管网集团西北管道有限责任公司呼和浩特输油气分公司 | 呼和浩特维抢修中心 | 15849399499 |
|  |  | 东胜维抢修队 | 18847706911 |
| 11 | 内蒙古西部天然气管道运行有限责任公司 | 调度中心 | 0471—3604277 |

2.其他部门应急电话

| 序号 | 单 位 | 部 门 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国石油管道通讯与电力工程总公司 | 办公室 | 010—81365820 |
| 2 | 长庆油田油房庄生产运行储备库 | 调度 | 15719120885 |
| 3 | 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 | 调度 | 0471—3351526 0171—3351088 |
| 4 | 内蒙古高速公路 | 值班电话 | 0471—96155 0471—12122 |
| 5 | 陕西省高速公路 | 值班电话 | 029—12122 029—88408777 |
| 6 | 呼和浩特铁路局 | 值班电话 | 0471—2242852 |

（七）天然气的理化性质与危险、有害特性表

| 名称 | 中文名：天然气、沼气；英文名：methane、Marsh gas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危化品分类及编号 | CAS 号 | 8006-14-2 | UN 号 | 1971 | 危规号 | 21007 |
|  | 分子式 | CH4 |  | 分子量 | 16.04 |  |
| 理化性质 | 外观与形状 | 无色、无臭气体 |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造 |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水，溶于醇、乙醚 |  |  |  |  |
|  | 危险化学品序号：2123 |  |  | 火灾危险性分类：甲类 |  |  |
|  | 沸点：-161.5℃ |  |  | 熔点：-182.5℃ |  |  |
|  | 相对密度（水=1）：0.42（-164℃） |  |  | 相对密度（空气=1）：0.55 |  |  |
|  | 爆炸上限（V/V）：15.00% |  |  | 爆炸下限（V/V）：5.00% |  |  |
|  | 临界温度：-82.6℃ |  |  | 临界压力：4.59MPa |  |  |
|  | 饱和蒸汽压：245.27kPa（21℃） |  |  | 闪点：-188℃ |  |  |
|  | 燃烧热：49960KJ/kg |  |  | 引燃温度：537℃ |  |  |
|  | 爆炸性混合物级别：ⅡA |  |  | 引燃温度组别：T1 |  |  |
| 危险性 | 危规类别 | 第 2.1 类易燃气体 |  |  |  |  |
|  | 危险性类别 | 易燃气体，类别 1；加压气体 |  |  |  |  |
|  | 危险特性 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧、爆炸的 危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它 强氧化剂接触剧烈反应。 |  |  |  |  |
|  | 燃爆危险 | 易燃，具有窒息性 |  |  |  |  |
|  | 燃烧产物 | 一氧化碳、二氧化碳 |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入 |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒 息。当空气中甲烷达 25%—30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。 皮肤接触液化，可致冻伤。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性 | 稳定 |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不聚合 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、氟、氯 |  |  |  |  |
| 毒性危害 | 接触限值 | 前苏联 MAC：300mg/m3 |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触 | 若有冻伤，就医治疗。 |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸、就医。 |  |  |  |  |
| 接触控制与个体防护 | 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风。 |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 |  |  |  |  |
|  | 身体防护 | 穿防静电工作服 |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴一般作业防护手套 |  |  |  |  |
|  | 其他防护 | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |